# ANUNȚ DE PARTICIPARE

**privind achiziționarea Reactivi și consumabile de laborator pentru anul 2021

prin procedura de achiziție Cererea ofertelor de preț**

1. **Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul raional Dondușeni**
2. **IDNO:1003604150574**
3. **Adresa: or. Dondușeni, str. M. Eminescu, 26/1**
4. **Numărul de telefon/fax: 0 251 2 32 05**
5. **Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: srdonduseni@ms.md**
6. **Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***
7. **Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
8. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri :**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Cod CPV** | **Denumirea bunurilor solicitate** | **Canti****tate** | **Un.** **Măs.** | **Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință** | **Valoarea estimată(se va indica pentru fiecare lot în parte)** |
|  |  |  |  |  | **Reactivi și consumabile p/u A25, sistem închis, Lotul 1** |  |
|  | 33000000-0 | ALT(GPT)  | 3000 | ml | Flacoane până la 50 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-25 (Biosistem Spania), Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 4800 |
|  | 33000000-0 | AST(GOT) | 3000 | ml | Flacoane până la 50 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-25 (Biosistem Spania), Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 4800 |
|  | 33000000-0 | Albumina  | 500 | ml | Flacoane până la 50 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-25 (Biosistem Spania), Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni  | 320 |
|  | 33000000-0 | Fosfataza alcalină  | 200 | ml | Flacoane până la 20 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-25 (Biosistem Spania), Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 400 |
|  | 33000000-0 | Alfa-amilaza  | 2000 | ml | Flacoane până la 20 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-25 (Biosistem Spania), Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 14800 |
|  | 33000000-0 | Bilirubină totală  | 3000 | ml | Flacoane până la 50 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-25 (Biosistem Spania), Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 3000 |
|  | 33000000-0 | Bilirubină directă  | 100 | ml | Flacoane până la 50 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-25 (Biosistem Spania), Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 100 |
|  | 33000000-0 | Calciu  | 150 | ml | Flacoane până la 50 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-25 (Biosistem Spania), Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 200 |
|  | 33000000-0 | Cholesterol total  | 2500 | ml | Flacoane până la 50 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-25 (Biosistem Spania), Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni  | 3000 |
|  | 33000000-0 | LDL Colesterol  | 160 | ml | Flacoane până la 20 ml,compatibele cu analizatorul biochimic automat A-25 (Biosistem Spania)Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător..Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 3100 |
|  | 33000000-0 | HDL Colesterol | 160 | ml | Flacoane până la 20 ml,compatibele cu analizatorul biochimic automat A-25 (Biosistem Spania)Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător..Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 1900 |
|  | 33000000-0 | Calibrator LDL | 2 | ml | Flacoane cu volum 1 ml. Calibrator trebuie să fie produs de acelaș producător ca și reactive pentru determinarea LDLCholesterol(LDL Cholesterol) și HDLCholesterol (HDL Cholesterol) Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 155 |
|  | 33000000-0 | Calibrator HDL | 2 | ml | Flacoane cu volum 1 ml. Calibrator trebuie să fie produs de acelaș producător ca și reactive pentru determinarea LDLCholesterol(LDL Cholesterol) și HDLCholesterol (HDL Cholesterol) Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 155 |
|  | 33000000-0 | Ureea | 3000 | ml | Flacoane până la 50 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-25 (Biosistem Spania), Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 4800 |
|  | 33000000-0 | Creatinină  | 3000 | ml | Flacoane până la 50 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-25 (Biosistem Spania), Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 1400 |
|  | 33000000-0 | Glucoza  | 2000 | ml | Flacoane până la 50 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-25 (Biosistem Spania), Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 1000 |
|  | 33000000-0 | Magneziu  | 200 | ml | Flacoane până la 50 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-25 (Biosistem Spania), Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 300 |
|  | 33000000-0 | Proteină totală  | 500 | ml | Flacoane până la 50 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-25 (Biosistem Spania), Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 350 |
|  | 33000000-0 | Trigliceride (Triglicerides) | 2500 | ml | Flacoane până la 50 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-25 (Biosistem Spania), Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 3500 |
|  | 33000000-0 | Acid uric | 1000 | ml | Flacoane până la 50 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-25 (Biosistem Spania), Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni  | 1300 |
|  | 33000000-0 | Hemoglobina glicozilata (HbA1c) | 360 | ml | Flacoane până la 50 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-25 (Biosistem Spania), Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 23000 |
|  | 33000000-0 | Calibrator HbA1c | 2 | ml | Flacoane cu volum 2 ml. Calibrator trebuie să fie produs de acelaș producător ca și reactive pentru determinareaHemoglobinglicozilata. Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător..Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 1900 |
|  | 33000000-0 | HEMOGLOBIN A1C Control normal | 1 | ml | Flacoane cu volum 1 ml. Control trebuie să fie produs de acelaș producător ca și reactive pentru determinarea Hemoglobin glicozilata. Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător..Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 900 |
|  | 33000000-0 | HEMOGLOBIN A1C Control patologic | 1 | ml | Flacoane cu volum 1 ml. Control trebuie să fie produs de acelaș producător ca și reactive pentru determinarea Hemoglobin glicozilata. Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 900 |
|  | 33000000-0 | Creatinină totală kinase (CK) | 360 | ml | Flacoane până la 20 ml,compatibele cu analizatorul biochimic automat A-25 (Biosistem Spania)Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător..Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 3700 |
|  | 33000000-0 | Creatinină kinase MB (CK MB) | 360 | ml | Flacoane până la 20 ml,compatibele cu analizatorul biochimic automat A-25 (Biosistem Spania)Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător..Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 7000 |
|  | 33000000-0 | Multi Calibrator biochimie | 50  | ml | flacon de 5 ml, ser uman cu 40 parametri include: Alfa amilaza CNP G3Bilirubin direct m.IendrașekBilirubin total m. IendrașekCalciu m.Arsenazo IIIIron m. Ferrozine | 2500 |
|  | 33000000-0 | Multi Control ser normal | 50 | ml | flacon de 5 ml, ser uman cu 40 parametri include: Alfa amilaza CNP G3Bilirubin direct m.IendrașekBilirubin total m. IendrașekCalciu m.Arsenazo IIIIron m. Ferrozine | 2500 |
|  | 33000000-0 | Multi Control ser patologic | 50 | ml | flacon de 5 ml, ser uman cu 40 parametri include: Alfa amilaza CNP G3Bilirubin direct m.IendrașekBilirubin total m. IendrașekCalciu m.Arsenazo IIIIron m. Ferrozine | 2500 |
|  | 33000000-0 | Control CK,CK-MB | 1 | ml | Fl volum 1 ml  | 140 |
|  | 33000000-0 | Iron-Ferozine  | 100 | ml | Fl. 20 ml | 500 |
|  | 33000000-0 | Lipase  | 96 | ml | Flacoane până la 20 ml, compatibele cu analizatorul biochimic automat A-25 (Biosistem Spania)Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni | 1400 |
|  | 33000000-0 | Cuvă pentru ser, 2 ml | 8000 | buc | Dimensiuni 13,75x24,9 mm | 4000 |
|  | 33000000-0 | Rotor de reacție | 75 | set | Set 10 buc/set, autorizare de la producător | 100500 |
|  | 33000000-0 | Soluție concentrate de spălare | 1 | fl |  flacon cu volum 100 ml, fără clor | 750 |
|  | 33000000-0 | Soluție de spălare neconcentrată | 1 | fl |  flacon cu volum pînă la 1000 ml  | 1500 |
|  | 33000000-0 | Soluție concentrate de sistem | 2 | fl |  flacon cu volum 1000 ml, fără clor | 1500 |
|  | 33000000-0 | Lampă fotometrică A 25 | 2 | buc | Halogen 12 v/20w | 3500 |
|  |  | **Total pe lot** |  |  |  | **208070** |
|  | 33000000-0 | Set pentru determinarea ASO (latex+test cu control + și -) | 32 | ml | (latex+test cu control + și -), 8 ml, pentru 150 probe | 850 |
|  | 33000000-0 | Set pentru determinarea RF (latex+test cu control + și -) | 32 | ml | (latex+test cu control + și -), 8 ml, pentru 150 probe | 850 |
|  | 33000000-0 | Set pentru determinarea CRP (latex+test cu control + și -) | 32 | ml | (latex+test cu control + și -), 8 ml, pentru 150 probe | 900 |
|  |  |  |  |  | **Reactivi și consumabile p/u Easy , sistem închis** |  |
|  | 33000000-0 | Teste pentru glucoză | 6000 | teste | **Set**  | 25000 |
|  | 33000000-0 | Material de control N | 10 | ml | **Fl**  | 100 |
|  | 33000000-0 | Material de control P | 10 | ml | **fl** | 100 |
|  |  | **Total pe lot** |  |  |  | **25200** |
|  |  |  |  |  | **Reactivi și consumabile p/u Reader 300, sistem închis** |  |
|  | 33000000-0 | Teste p/u urină 11 indice | 80 | set | p/u Reader 300, set N100 | 26000 |
|  | 33000000-0 | Material de control (proteină, glucoză în urină) cu 2 nivele cunoscute | 80 | ml | p/u Reader 300   | 5000 |
|  |  | **Total pe lot** |  |  |  | **31000** |
|  |  |  |  |  | **Reactivi și consumabile p/u Helena** |  |
|  | 33000000-0 | Set p/u TTPA | 4  | set | Set 4x4ml CaCl 0.02mol/l 1x16 ml, compatibil cu Helena | 400 |
|  | 33000000-0 | Set p/u determinarea timpului de protombină, uscat, ISI 1.08 | 4  | set | Set 10fx10ml compatibil cu Helena | 2700 |
|  | 33000000-0 | Set p/u determinarea fibrinogenului în sânge prin metoda Clauss | 5  | set | Set Reagent 6fl ml/3 ml+ diluent 1flx18 ml compatibil cu Helena  | 1400 |
|  | 33000000-0 | Plasma de control 4 parametri patologice  | 4 | ml | Fl 2 ml compatibil cu Helena | 150 |
|  | 33000000-0 | Plasma de control 4 parametri normal  | 4  | ml | Fl 2 ml compatibil cu Helena | 150 |
|  | 33000000-0 | Cuvă p/u coagulometru  | 7  | set | Set 1000 buc compatibil cu Helena  | 2600 |
|  |  | **Total pe lot** |  |  |  | **7400** |
|  |  |  |  |  | **Reactivi și consumabile p/u Mindray BC 3600, sistem închis** |  |
|  | 33000000-0 | Diluent  | 20 | set | Set (1x20 l)  | 11500 |
|  | 33000000-0 | Lyse , soluție p/u lizare | 10 | set | Set (1x 500ml)  | 7900 |
|  | 33000000-0 | Rince , soluție p/u spălare | 20 | set | Set (1x5,5 l)  | 4200 |
|  | 33000000-0 | Probe ,soluție concentrată p/u spălare | 21 | fl | Fl x50 ml  | 4300 |
|  | 33000000-0 | Material de control | 3 | set | Set 3x30ml, L,N,H  | 5000 |
|  | 33000000-0 | Hârtie termo | 30 | buc | Buc 50mmx18 m  | 400 |
|  |  | **Total pe lot** |  |  |  | **33300** |
|  | 33000000-0 | Expres troponina I c | 150 | test |  | 2100 |
|  |  | Set p/u determinarea Hb în sânge + standard p/u 3 l | 5 | set |  | 1000 |
|  | 33000000-0 | Set expres teste anticorpii Helicobacter pilori IgG | 200 | test |  | 2600 |
|  | 33000000-0 | Anti micoplasma homis IgG | 1  | set | Cerinţe generale\*+Nota \*\*,să fie incluşi în afară de controlul+ şi – calibratori. | 800 |
|  | 33000000-0 | Anti hlamidia trahomatis IgG | 1  | set | Cerinţe generale\*+Nota \*\*,să fie incluşi în afară de controlul+ şi – calibratori. | 1200 |
|  | 33000000-0 | CMV IgG | 1  | set | Cerinţe generale\*+Nota \*\*,să fie incluşi în afară de controlul+ şi – calibratori. | 600 |
|  | 33000000-0 | T3 | 7  | set | Cerinţe generale\*+Nota \*\*,să fie incluşi în afară de controlul+ şi – calibratori. | 3600 |
|  | 33000000-0 | T4 | 7  | set | Cerinţe generale\*+Nota \*\*,să fie incluşi în afară de controlul+ şi – calibratori. | 3600 |
|  | 33000000-0 | TSH  | 12  | set | Cerinţe generale\*+Nota \*\*,să fie incluşi în afară de controlul+ şi – calibratori. | 7300 |
|  | 33000000-0 | Anti TPO | 1  | set | Cerinţe generale\*+Nota \*\*,să fie incluşi în afară de controlul+ şi – calibratori. | 800 |
|  | 33000000-0 | Anti Tg | 1  | set | Cerinţe generale\*+Nota \*\*,să fie incluşi în afară de controlul+ şi – calibratori.  | 800 |
|  | 33000000-0 | HBsAg  |  10  | set | Cerinţe generale\*+Nota \*\*,să fie incluşi în afară de controlul+ şi – calibratori. | 2500 |
|  | 33000000-0 | Anti HCV sumar | 4  | set | Cerinţe generale\*+Nota \*\*,să fie incluşi în afară de controlul+ şi – calibratori. | 1800 |
|  | 33000000-0 | Anti Hbcor sumar | 2  | set | Cerinţe generale\*+Nota \*\*,să fie incluşi în afară de controlul+ şi – calibratori.  | 800 |
|  | 33000000-0 | Anti HAV IgM | 1 | set | Cerinţe generale\*+Nota \*\*,să fie incluşi în afară de controlul+ şi – calibratori. | 1300 |
|  | 33000000-0 | Anti HDV | 1 | set | Cerinţe generale\*+Nota \*\*,să fie incluşi în afară de controlul+ şi – calibratori.  | 1500 |
|  | 33000000-0 | Expres teste p/u determinarea sângelui occult în mase fecale | 50 | teste |  | 530 |
|  | 33000000-0 | Set p/u determinarea alcoolului în sânge cu standard | 200 | ml |  | 2500 |
|  | 33000000-0 | Expres teste-card p/u 5 marcheri hepatitei virale B |  15 | buc |  | 1000 |
|  | 33000000-0 | Țoliclon Anti A | 100  | ml | Fl 10 ml | 300 |
|  | 33000000-0 | Țoliclon Anti B | 100  | ml | Fl 10 ml | 300 |
|  | 33000000-0 | Țoliclon Anti D Super  | 100  | ml | Fl 10 ml | 100 |
|  | 33000000-0 | Țoliclon Anti D IgM+IgG | 20  | ml | Fl 10 ml | 150 |
|  | 33000000-0 | Container p/u urină cu capac, 100ml | 10000 | buc |  | 10000 |
|  | 33000000-0 | Hârtie termo, L 5cm, pentru Reader | 70 | rulon |  | 500 |
|  | 33000000-0 | Hârtie termo p/u Stat fax L 5,7 cm | 50 | rulon |  | 250 |
|  | 33000000-0 | Hârtie termo p/u Stat fax L 11 cm | 20 | rulon |  | 250 |
|  | 33000000-0 | Lampă p/u microscop 6v,20w | 10 | buc |  | 400 |
|  |  | Lampă p/u Stat fax 6 v, 10 w | 5 | buc |  | 500 |
|  | 33000000-0 | Hârtie de filtru | 5 | kg |  | 330 |
|  | 33000000-0 | Ulei de imersie ( fl. 50ml,100 ml) | 1000 | ml |  | 200 |
|  | 33000000-0 | Anse cu periuță citologică, sterilă, ambalaj individual | 500 | buc |  | 250 |
|  | 33000000-0 | Set p/u determinarea helmintozei cu soluție de îmbogățire eter și formalină, cu dispozitiv de filtrare | 120 | buc |  | 5000 |
|  | 33000000-0 | Pipete virusologice sterile p/u an. generală a sângelui | 1000 | buc |  | 1200 |
|  | 33000000-0 | Eprubete plastice conice p/u centrifugare de la10- până la12 ml | 20000 | buc |  | 6000 |
|  | 33000000-0 | Eprubete Citrat Na 3,8% p/u coagulagrama volum sânge 2-3 ml capac de cauciuc cu valvă cu etichetă  | 6000 | buc |  | 3000 |
|  | 33000000-0 | NaCl chimic curat, fl 1 kg | 10 | fl |  | 500 |
|  | 33000000-0 | Azur II | 0,1 | kg |  | 500 |
|  | 33000000-0 | Eozin H | 0,1 | kg |  | 500 |
|  | 33000000-0 | Albastru de metilen  | 0,1 | kg |  | 300 |
|  | 33000000-0 | Marcher pe sticlă | 20 | buc |  | 170 |
|  | 33000000-0 | Eprubetă cu K3EDTA 0,25 ml p/u an. generală a sângelui din sânge periferic | 200 | buc |  | 1000 |
|  | 33000000-0 | Camera Goreaev | 1 | buc |  | 500 |
|  | 33000000-0 | Dozator automat cu verificare metrologică 1000-5000 ml | 1 | buc |  | 1000 |
|  | 33000000-0 | Dozator automat cu verificare metrologică 200-1000 ml | 1 | buc |  | 1000 |
|  | 33000000-0 | Dozator automat cu verificare metrologică 50-200 ml | 1 | buc |  | 1000 |
|  | 33000000-0 | Dozator automat cu verificare metrologică 5-50 ml | 1 | buc |  | 1000 |
|  | 33000000-0 | Eprubetă cu K3EDTA, 5 ml | 500 | buc |   | 500 |
|  | 33000000-0 | Eprubetă cu heparină, 10 ml | 100 | buc |  | 200 |
|  | 33000000-0  | Test cartidj D dimer, p/u tromboze | 150 | buc |  | 1200 |
| **Valoarea estimativă totală** | **382000** |

1. **În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):**
2. Pentru mai multe loturi, aceluiași ofertant se poate atribui maximum 45 loturi
3. **Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite**
4. **Temenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: bunurile se vor livra din momentul semnării contractului până la 31.12.2021, în termen de 10 zile de la comandă.**
5. **Termenul de valabilitate a contractului: până la 31.12.2021**
6. **Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu**
7. **Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
8. **Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Descrierea criteriului/cerinței** | **Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:** | **Nivelul minim/Obligativitatea** |
| 1 | DUAE | Copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului  | da |
| 2 | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii sau extras  | Copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului | da |
| 3 | Specificația tehnică | Copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului | da |
| 4 | Specificația de formare a prețului | Copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului  | da |
| 5 | Certificate de la FISC | Copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului  | da |
| 6 | Certificate conform cerințelor specific solicitate în lista reactivelor în ordinul MS nr. 374 din 05.05.2014, nr. 701 din 18.10.2010 | Copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului  | da |

1. **Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
2. **Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): \_\_\_\_\_\_\_\_**
3. **Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (**indicați după caz**):**
4. **Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț fără TVA și corespunderea cerințelor solicitate în Documentele de atribuire. La ofertele ascunse de pe Mtender se solicită prezentarea Informațiilor despre Ofertant în termen de 1 zi lucrătoare, în caz contrar vor fi descalificate în baza art.17, art.69 al Legii nr.131/03.07.2015**
5. **Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Denumirea factorului de evaluare** | **Ponderea%** |
|  |  |  |

1. **Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**
* **până la: *[ora exactă]* conform platformei SIA RSAP**
* **pe: *[data]* conform platformei SIA RSAP**
1. **Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**

***Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP***

1. **Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile**
2. **Locul deschiderii ofertelor: *SIA RSAP***

***Ofertele întârziate vor fi respinse.***

1. **Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”*.**
2. **Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat**
3. **Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

1. **Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**

***Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor***

***Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;***

***Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md***

1. **Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
2. **În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
3. **Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu a fost publicat**
4. **Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP**
5. **În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Denumirea instrumentului electronic** | **Se va utiliza/accepta sau nu** |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | da |
| sistemul de comenzi electronice | nu |
| facturarea electronică | da |
| plățile electronice | Transfer bancar |

1. **Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(se specifică da sau nu)

1. **Alte informații relevante: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Conducătorul grupului de lucru: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ L.Ș.**